## Sheet1
| DOBAVA, INSTALACIJA, UGRADBA I IMPLEMENTACIJA MIGRACIJE POSLUŽITELJA NA LOKACIJI KORISNIKA (U CIJENI UKLJUČENO VRIJEME POTREBNO ZA OSPOSOBLJAVANJE OVLAŠTENIH OSOBA NARUČITELJA) | Zaokružiti da/ne | Ponuđeno: upisati točan podatak
1. Procesor (CPU) | Broj fizičkih jezgri: Minimalno 24 (jezgre visokih performansi, npr. Intel Xeon Gold ili ekvivalent, AMD EPYC ili ekvivalent). | da / ne
| Cache memorija: Minimalno 40 MB L3 cache. | da / ne
| Podrška za virtualizaciju: Obvezna (Intel VT-x, AMD-V ili ekvivalent). | da / ne
2. Radna Memorija (RAM) | Kapacitet: Minimalno 256 GB | da / ne
| Tip memorije: DDR5 ili novija, ECC (Error-Correcting Code) registrirana memorija. | da / ne
Brzina memorije: Minimalno 4000 Mhz
| Konfiguracija: Memorija mora biti konfigurirana tako da se osiguraju optimalne performanse. | da / ne
3. Pohrana Podataka (Storage) | Tip diskova: Svi diskovi moraju biti NVMe SSD (Non-Volatile Memory Express Solid State Drive). | da / ne
| Kapacitet sustavskog diska (OS): 2x 480 GB NVMe SSD u RAID 1 konfiguraciji. | da / ne
| Kapacitet podatkovnih diskova: 4x 3.84 TB SSD za podatke | da / ne
4. Mrežno Sučelje | Broj portova: Minimalno 2x 10 Gigabit Ethernet (10GbE) porta. | da / ne
| Podrška: Podrška za jumbo frames, VLAN tagging i NIC teaming/bonding. | da / ne
5. Napajanje | Učinkovitost: Najmanje 80 PLUS Platinum certifikat. | da / ne
| Ukupna snaga: Dovoljna za podršku svih ugrađenih komponenti s rezervom od minimalno 20%. | da / ne
| Redundantnost: Minimalno 2x redundantna napajanja (hot-swap). Format: Rack-mount kućište, maksimalne visine 2U. | da / ne
6. Upravljanje | Hlađenje: Aktivno hlađenje s redundantnim ventilatorima, koje osigurava optimalnu radnu temperaturu svih komponenti.Upravljački softver: Sav potreban softver za upravljanje hardverom i monitoring. | da / ne
7. Kompatilnost | Kompatibilnost: Poslužitelj mora biti kompatibilan s postojećom infrastrukturom naručitelja ARGOSY | da / ne
8. Software | Operacijski sustav: Licenca za Windows Server 2022 ili više | da / ne
9. Jamstvo i Podrška | Jamstveni rok: Minimalno 3 godine | da / ne
| Odaziv na prijavljeni problem max. 60 minuta | da / ne