## REKAPITULACIJA
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA
REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI RADOVI | 0
2. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE | 0
3. | BETONSKI I ARMIRANOBETOSNKI | 0
4. | IZOLACIJSKI RADOVI | 0
5. | KERAMIČARSKI RADOVI | 0
| SVEUKUPNO | 0 | 0
| PDV | 0 | 0
| UKUPNO SA PDVom | 0 | 0

## OPĆI UVJETI
OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE ZGRADE
1. | Nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cjelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje grafičkog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.
2. | Izvođač će se pridržavati svih važećih zakona i propisa i to : Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Hrvatskih normi, Tehničkih propisa itd.
3. | Izvođač će prilikom uvođenja u posao preuzeti nekretninu i obavijestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta i početku radova. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade, izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i projektu. Izvođač će na gradilištu čuvati Građevnu dozvolu, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama.
4. | Izvođač će ugraditi projektom predviđen i prema Hrvatskim normama atestiran materijal.
5. | Izvođač će prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal.
6. | Za instalacijske sustave izvođač će, osim atesta o kvaliteti ugrađenih materijala, dati i ateste za instalacijske sustave.
7. | Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata tako da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova.
8. | Sva oštećenja nastala tijekom građenja otkloniti će izvođač o svom trošku.
9. | Izvođač će, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.
10. | Sav rad i materijal vezan uz organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putevi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka uključeni su u ugovorenu cijenu.
11. | Izvođač će čistiti gradilište barem tri puta tokom građenja, a na kraju će izvesti sva fina čišćenja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. što se neće posebno opisivati niti naplaćivati.
12. | Izvođač će zajedno s nadzornim inženjerom izraditi vremenski plan (terminski plan,gantogram) aktivnosti na gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl.
13. | Nakon naplate okončane situacije izvođač će predati zgradu investitoru ili po investitoru određenom korisniku.

## 1. PRIPREMNI RADOVI
red.br. | opis | jed.mj. | količina | jedin.cijena | ukupna cijena
1 | PRIPREMNI RADOVI
1. | Priprema i označavanje gradilišta, ograđivanje prizemne neposredne zone građevine, organizacija deponije, transportnih puteva, sanitarnog čvora i ostalih cjelina nužnih za nesmetano obavljanje radova. Sav potreban materijal i rad uključeni u cijenu. Obračun u kompletu | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## 2. RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
red.br. | opis | jed.mj. | količina | jedin.cijena | ukupna cijena
2 | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
1. | Bušenje AB ploče na terenu na mjestima predviđenim za sidrenje zida. Rupe okomite debljine ovisne o debljini ploče min 13 cm . Širina rupe 20 mm Obračun po komadu. | kom | 80 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
.

## 3. BETONSKI I ARMIRANOBETOSNKI
red.br. | opis | jed.mj. | količina | jedin.cijena | ukupna cijena
3 | BETONSKI I ARMIRANOBETOSNKI
Napomena : Čvrstoća betona određena je projektom konstrukcije. Svaka pozicija armirano-betonskih elemenata definirana je u statičkom proračunu, planu armature kao i stavci troškovnika, te ima svoju odgovarajuću klasu betona (C). Skela i oplata moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez štetnih deformacija mogu primati opterećenje i utjecaje koji nastaju tijekom izvedbe radova. One moraju biti izvedene tako da se osigura puna sigurnost radnika i sredstava za rad kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline.
1. | Sidrenje AB zidova u postoječu AB ploču , ankeri širine 16 mm se sidre u epoksidni mort prema uputi proizvođača i vežu sa armaturom zida. Sav potreban materijal i rad uključeni u cijenu. | kom | 80 |  | 0
2. | Nabava, doprema i ugradnja betona C25/30 za AB zidove visine 90 cm, armiranje pripadajućom armaturom prema statičkom proračunu. Sve površine zidova nakon betoniranja trebaju biti glatke i potpuno čiste. Oplata, kao i sav drugi potreban materijal i rad uključeni u cijenu. | m3 | 8 |  | 0
3. | Nabava, doprema i ugradnja betona za betonske podloge debljine 5 cm (estrih) i armiranje pripadajućom armaturom. Sve površine nakon betoniranja trebaju biti glatke i potpuno čiste, Sav drugi potreban materijal i rad uključeni u cijenu. | m2 | 57 |  | 0
4. | Nabava, doprema i ugradnja (sječenje, ispravljanje, savijanje, postavljanje i vezivanje) betonskog željeza srednje složenosti ( šipke i mreža) prema planu armature. Točne količine potrebne armature izračunat će se nakon izrade izvedbenih planova armature za objekt. U stavku su uračunati svi pomoćni radovi. Obračun po kg željeza (procjena). | kg | 850 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## 4. IZOLACIJSKI RADOVI
red.br. | opis | jed.mj. | količina | jedin.cijena | ukupna cijena
4 | IZOLACIJSKI RADOVI
Napomena: Izvedba na čistu i glatku podlogu, strogo prema zahtjevima projekta građevinske fizike, uputama i tehnologiji proizvođača upotrebljenih materijala. Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala, materijale, transport do gradilišta, skladištenje materijala i manipulaciju materijalom na gradilištu, radne skele, izvođenje radova, popravak loše i nekvalitetno izvedenih radova, te čišćenje prostora nakon završetka pojedinih radova. U jediničnim cijenama uračunati izradu obrada hidroizolacije na svim mjestima prodora (npr. prodori strojarskih instalacija, odzraka kanalizacije, ventilacija, spoja na oluk za odvodnju, PVC nosača za gromobransku
1. | Nabava, doprema postavljanje-oblaganje spremnika za tekućinu hidroizolacijskom HDPU membranom otpornom na goriva. Spojeve variti prema uputi proizođača. HDPU spremnik kao Montažer-Smola nova gradiška. membranu zadignuti p0cm uz unutarnje rubove zida (punom visinom te 40 cm us vanjske rubove zida. Sav potreban materijal i rad uključeni u cijenu. | m2 | 135 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## 5. KERAMIČARSKI RADOVI
red.br. | opis | jed.mj. | količina | jedin.cijena | ukupna cijena
5 | KERAMIČARSKI RADOVI
1. | Postavljanje keramičkih pločica kao poklopnice zidova. Pločice se postavljaju na pripremljenu podlogu lijepljenjem fleksibilnim ljepilom, sve prema pravilima struke. Minimalna širina pločice je 27 cm a debljina= 9 mm. Obračun po m2 površine. | m2 | 10 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0