## REKAPITULACIJA
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA
REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI RADOVI | 0
2. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE | 0
3. | ZEMLJANI RADOVI | 0
4. | BETONSKI I ARMIRANOBETOSNKI | 0
5. | MONTAŽERSKI RADOVI | 0
| SVEUKUPNO | 0 | 0
| PDV | 0 | 0
| UKUPNO SA PDVom | 0 | 0

## OPĆI UVJETI
OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE ZGRADE
1. | Nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cjelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje grafičkog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.
2. | Izvođač će se pridržavati svih važećih zakona i propisa i to : Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Hrvatskih normi, Tehničkih propisa itd.
3. | Izvođač će prilikom uvođenja u posao preuzeti nekretninu i obavijestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta i početku radova. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade, izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i projektu. Izvođač će na gradilištu čuvati Građevnu dozvolu, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama.
4. | Izvođač će ugraditi projektom predviđen i prema Hrvatskim normama atestiran materijal.
5. | Izvođač će prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal.
6. | Za instalacijske sustave izvođač će, osim atesta o kvaliteti ugrađenih materijala, dati i ateste za instalacijske sustave.
7. | Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata tako da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova.
8. | Sva oštećenja nastala tijekom građenja otkloniti će izvođač o svom trošku.
9. | Izvođač će, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.
10. | Sav rad i materijal vezan uz organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putevi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka uključeni su u ugovorenu cijenu.
11. | Izvođač će čistiti gradilište barem tri puta tokom građenja, a na kraju će izvesti sva fina čišćenja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. što se neće posebno opisivati niti naplaćivati.
12. | Izvođač će zajedno s nadzornim inženjerom izraditi vremenski plan (terminski plan,gantogram) aktivnosti na gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl.
13. | Nakon naplate okončane situacije izvođač će predati zgradu investitoru ili po investitoru određenom korisniku.

## 1. PRIPREMNI RADOVI
red.br. | opis | jed.mj. | količina | jedin.cijena | ukupna cijena
1 | PRIPREMNI RADOVI
1. | Priprema i označavanje gradilišta, ograđivanje prizemne neposredne zone građevine, organizacija deponije, transportnih puteva, sanitarnog čvora i ostalih cjelina nužnih za nesmetano obavljanje radova. Sav potreban materijal i rad uključeni u cijenu. Obračun u kompletu | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## 2. RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
red.br. | opis | jed.mj. | količina | jedin.cijena | ukupna cijena
2 | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
1. | Štemanje i deponiranje AB ploče na terenu na mjestu predviđenom za izgradnju prostora za pranje motora. Debljina ploče min 13 cm . Obračun po m2. | m2 | 48 |  | 0
2. | Rezanje demontaža i deponiranje AB ploče na terenu na mjestu predviđenom za ugradnju cestovnog rubnika. Debljina ploče min 13 cm . Obračun po m dužnom. | m | 11 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
.

## 3. ZEMLJANI RADOVI
red.br. | opis | jed.mj. | količina | jedin.cijena | ukupna cijena
2. | ZEMLJANI RADOVI
1. | Strojni široki iskop u terenu B kategorije za građevinsku jamu maksimalne dubine od cca 0,6 m. Od volumena je odbijen sloj betonske ploče iz stavke 2.1. U iskop je uračunata i debljina sloja tampona i podložnog betona (20 cm + 15 cm). Volumen iskopanog materijala se odvozi na deponij. Obračun po m³ izvedenog iskopa. | m3 | 25 |  | 0
2. | Strojno planiranje i zbijanje građevne jame s točnošću +/-2cm i nabijanje to modula stišljivosti Ms = 40MPa. Obračun po m2, sav potreban materijal i rad uključeni u cijenu. | m2 | 43 |  | 0
3. | Strojni široki iskop u terenu B kategorije za građevinsku jamu separatora ulja maksimalne dubine od cca 2,5 m. Od volumena je odbijen sloj betonske ploče iz stavke 2.1. U iskop je uračunata i debljina sloja tampona i podložnog betona (20 cm + 15 cm). Volumen iskopanog materijala se odvozi na deponij. Obračun po m³ izvedenog iskopa. | m3 | 12.5 |  | 0
4. | Strojno planiranje i zbijanje građevne jame s točnošću +/-2cm i nabijanje to modula stišljivosti Ms = 40MPa. Obračun po m2, sav potreban materijal i rad uključeni u cijenu. | m2 | 5 |  | 0
5. | Dobava materijala i izrada tampona ispod betonske podloge ispod trakastih temelja i ploča. Kameniti materijal propisane granulacije za sloj debljine 20 cm, a na prilaznim površinama prema uputi geomehaničara. Veličina zrna tamponskog materijala sloja 4-8 mm 20%, 8-16 mm 20% i 16-32 mm 60% mješavine. Nakon ugradnje i detaljnog planiranja sve površine valjanjem ili vibro pločom zbiti do Ms= 40 KN/m². Nakon izrade, izvršiti potrebna mjerenja i kontrole odstupanja visine planuma. Odstupanje visine planuma dozvoljeno je max. +/- 1,5 cm mjereno profilnom letvom od 4 m. Obračun po m³ ugrađenog tampona | m3 | 10 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## 4. BETONSKI I ARMIRANOBETOSNKI
red.br. | opis | jed.mj. | količina | jedin.cijena | ukupna cijena
4 | BETONSKI I ARMIRANOBETOSNKI
Napomena : Čvrstoća betona određena je projektom konstrukcije. Svaka pozicija armirano-betonskih elemenata definirana je u statičkom proračunu, planu armature kao i stavci troškovnika, te ima svoju odgovarajuću klasu betona (C). Skela i oplata moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez štetnih deformacija mogu primati opterećenje i utjecaje koji nastaju tijekom izvedbe radova. One moraju biti izvedene tako da se osigura puna sigurnost radnika i sredstava za rad kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline.
1. | Nabava, doprema i ugradnja podložnog sloja betona C12/15 za AB ploču na terenu , debljina sloja je do 15 cm. Prije betoniranja potrebno je iznivelirati podlogu koju se betonira. Sav potreban materijal i rad uključeni u cijenu. | m3 | 7 |  | 0
2. | Nabava, doprema i ugradnja betona C25/30 za AB ploču sa kanalom ploča debljine 25 cm, armiranje pripadajućom armaturom prema statičkom proračunu. Sve površine nakon betoniranja trebaju biti glatke i potpuno čiste. Oplata, kao i sav drugi potreban materijal i rad uključeni u cijenu. | m3 | 11.25 |  | 0
3. | Nabava, doprema i ugradnja betona za betonsku podlogu u padu debljine 0 - 8 cm (estrih) i armiranje pripadajućom armaturom. Sve površine nakon betoniranja trebaju biti glatke i potpuno čiste, Sav drugi potreban materijal i rad uključeni u cijenu. | m2 | 13 |  | 0
4. | Nabava, doprema i ugradnja (sječenje, ispravljanje, savijanje, postavljanje i vezivanje) betonskog željeza srednje složenosti ( šipke i mreža) prema planu armature. Točne količine potrebne armature izračunat će se nakon izrade izvedbenih planova armature za objekt. U stavku su uračunati svi pomoćni radovi. Obračun po kg željeza (procjena). | kg | 1100 |  | 0
5. | Nabava, doprema i ugradnja podložnog sloja betona C12/15 za betonske prefabricirane cestovne rubnjake , debljina sloja je do 15 cm. Prije betoniranja potrebno je iznivelirati podlogu koju se betonira. Sav potreban materijal i rad uključeni u cijenu. | m3 | 0.5 |  | 0
6. | Nabava, doprema i ugradnja betonskih prefabriciranih cestovnih rubnjaka dimenzija 100x15x25 cm, opisanih u projektu. Ljepljenje na pripremljenu podlogu. Sav potreban materijal i rad uključeni u cijenu. | kom | 30 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## 5.MONTAŽERSKI RADOVI
red.br. | opis | jed.mj. | količina | jedin.cijena | ukupna cijena
5 | MONTAŽERSKI RADOVI
1. | Nabava i montaža pokrovne rešetke koja je izrađena iz lijevanog željeza za opterećenje C 250 (srednje teški promet) za kanal za odvodnju po sistemu ACO DRAIN - MULTILINE V200 sa sistemom bezvijčane ukrute DRAINLOCK ili jednakovrijedna. | m' | 4 |  | 0
2. | Montaža SEPARATORA ULJA NS 15 SIP - 5000 L kojeg nabavlja investitor za montažu je potrebno ugraditi i 300 cm odvodne cijevi. Ponuda kompletne instalacije. | komp | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0